## LOT N°04. VENTILATION HYBRI
D.P.G.F.
2016-103 LE BONNETERRE
LOT n°04. VENTILATION HYBRIDE AUTOREGLABLE
TRANCHE FERME
N° | Ref. | Désignation | U |  | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT
04 |  | VENTILATION HYBRIDE AUTOREGLABLE
04.1 |  | DONNEES GENERALES
04.2 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.2.1 |  | VENTILATION
04.2.1.1 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
04.2.1.1.1 |  | Contrôle de la vacuité des conduits et de leur intégrité | u | 60 | 60 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.1.2 |  | Ramonage des conduits | u | 60 | 60 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.1.3 |  | Dépose et évacuation des anciennes coiffes | u | 60 | 60 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.1.4 |  | Vérification des trappes de ramonage sur souche | ens | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.1.5 |  | Vérification des trappes de ramonage en pieds de conduits (sous-sol) | ens | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.1.6 |  | Préparation des souches pour recevoir les appareils | ens | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES | [8 empty] | 0
04.2.1.2 |  | PLAQUES D'OBTURATION
04.2.1.2.1 |  | Dépose des grilles de ventilation haute et basse WC, SDB et cuisine | u | 1404 | 1404 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.2.2 |  | Plaques d'obturation - 180x280 | u | 940 | 940 |  | 1 | 0 | 0
Sous-Total HT de PLAQUES D'OBTURATION | [8 empty] | 0
04.2.1.3 |  | EXTRACTEUR SUR CONDUIT SHUNT
04.2.1.3.1 |  | Extracteur statique Gaz brulés cuisine | u | 30 | 30 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.3.4 |  | Extracteur statique SDB/WC | u | 30 | 30 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.3.5 |  | Pied béton et pièce d'adaptation | u | 60 | 60 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.3.6 |  | Interrupteur bipolaire de proximité extracteur | u | 60 | 60 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.3.7 |  | Système de sécurité (compris avec l'extracteur) | u | 60 | 60 |  | 1 | 0 | 0
Sous-Total HT de EXTRACTEUR SUR CONDUIT SHUNT | [8 empty] | 0
04.2.1.4 |  | AIR NEUF
04.2.1.4.1 |  | Création de mortaises - 2 x (160 mm x 12 mm) | u | 1049 | 1049 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.4.2 |  | Entrée d'air acoustique autoréglable 45 m3/h | u | 1049 | 1049 |  | 1 | 0 | 0
Sous-Total HT de AIR NEUF | [8 empty] | 0
04.2.1.5 |  | AIR VICIE
04.2.1.5.1 |  | Bouche d'extraction autoréglable CUISINE 20/75 m3/h (T1 Bat C) | u | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.5.2 |  | VMR Cuisines (T1 Bat B) | u | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.5.3 |  | Bouche d'extraction autoréglable CUISINE 30/90 m3/h (T2) | u | 9 | 9 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.5.4 |  | Bouche d'extraction autoréglable CUISINE 45/105 m3/h (T3) | u | 118 | 118 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.5.5 |  | Bouche d'extraction autoréglable CUISINE 45/120 m3/h (T4) | u | 76 | 76 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.5.6 |  | Bouche d'extraction autoréglable CUISINE 45/135 m3/h (T5/T6) | u | 23 | 23 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.5.7 |  | Bouche d'extraction autoréglable SDB 30 m3/h | u | 226 | 226 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.5.8 |  | Bouche d'extraction autoréglable WC 5/30 m3/h | u | 226 | 226 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.5.9 |  | Bouche d'extraction autoréglable WC/SDB 30 m3/h | u | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.5.10 |  | VMR Salles de bains (T1 Bat B) | u | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 0
Sous-Total HT de AIR VICIE | [8 empty] | 0
04.2.1.6 |  | RESEAU D'AIR
04.2.1.6.8 |  | Liaison Soffite | ml | 476 | 476 |  | 1 | 0 | 0
Sous-Total HT de RESEAU D'AIR | [8 empty] | 0
04.2.1.7 |  | ELECTRICITE ET REGULATION
04.2.1.7.1 |  | Module de gestion extracteur "DRIVE BOX" | u | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.7.2 |  | Câblages armoire commune - module de gestion | ens | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.7.3 |  | Câblages module de gestion - extracteurs en toiture | ens | 60 | 60 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.7.4 |  | Câblages report de défaut et voyants | ens | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.7.5 |  | Interrupteur VMR | u | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.7.6 |  | Câblage VMR | ens | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 0
Sous-Total HT de ELECTRICITE ET REGULATION | [8 empty] | 0
04.2.1.8 |  | DIVERS
04.2.1.8.1 |  | Percements et rebouchages | ens | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.8.2 |  | Forfait aléas logements | ft | 238 | 238 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.8.3 |  | Détalonnage de portes intérieures
04.2.1.8.3.1 |  | Logement T1 (nb=2) | u | 12 | 12 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.8.3.2 |  | Logement T2 (nb=4) | u | 9 | 9 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.8.3.3 |  | Logement T3 (nb=5) | u | 118 | 118 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.8.3.4 |  | Logement T4 (nb=7) | u | 76 | 76 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.8.3.5 |  | Logement T5 (nb=8) | u | 15 | 15 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.8.3.6 |  | Logement T6 (nb=9) | u | 8 | 8 |  | 1 | 0 | 0
Sous-Total HT de Détalonnage de portes intérieures | [8 empty] | 0
04.2.1.8.4 |  | Joint de calfeutrement
04.2.1.8.4.1 |  | Porte palière - dim 0,93x2,05ht | u | 238 | 238 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.8.4.2 |  | Fenêtre salle de bains - dim 1,20x0,45ht | u | 226 | 226 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.8.4.3 |  | Porte séchoir - dim 0,93x2,05ht | u | 234 | 234 |  | 1 | 0 | 0
Sous-Total HT de Joint de calfeutrement | [8 empty] | 0
04.2.1.8.5 |  | Quitus logement | u | 238 | 238 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.8.6 |  | Mise en service fabricant et paramétrages | ens | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0
04.2.1.8.7 |  | PV et essais | ens | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0
Sous-Total HT de DIVERS | [8 empty] | 0
Sous-Total HT de VENTILATION | [8 empty] | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES | [8 empty] | 0
MONTANT HT 04 - VENTILATION HYBRIDE AUTOREGLABLE - TRANCHE FERME | [8 empty] | 0
MONTANT TVA A 5,50% | [8 empty] | 0
MONTANT TTC 04 - VENTILATION HYBRIDE AUTOREGLABLE - TRANCHE FERME | [8 empty] | 0
OPTIONS
OPTION N°01 - SOFFITE
04.2.1.6.9 |  | Plus-value pour liaison Soffite en placoplâtre avec remise en peinture (soffite) | ml | 476 | 476 |  | 1 | 0 | 0
Total Option OPTION N°01 - SOFFITE | [8 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES OPTIONS - TRANCHE FERME | [8 empty] | 0
TOTAL TVA 5,50 % | [8 empty] | 0
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS - TRANCHE FERME | [8 empty] | 0
Nom de l'entreprise :
Cachet de l'entreprise : |  |  | Observations :